Eficiencia energética en Alumbrado Público
Ing. Alexis Barroso
CIDI-UCAB

---
Introducción
La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto (AEDENAT et al. 1998).
Un sistema de alumbrado público debe considerar cuatro grandes necesidades:
  - la seguridad automotriz,
  - La seguridad personal,
  - el confort y
  - la imagen de la ciudad.
Además debe tomar en cuenta los aspectos técnico para el diseño como la adecuada elección de la iluminación, la calidad del producto, la eficiencia y el ahorro del sistema, la durabilidad y por ende el mantenimiento (Ereú, M. 2004).

---
Iluminación
• Proporcionar una iluminación adecuada para que los trabajos que en él se realicen puedan efectuarse con la rapidez, seguridad y precisión deseadas.
• Contribuir a la creación de un ambiente visual agradable, cómodo y estimulante que permita conseguir unas aceptables condiciones de seguridad, higiene y bienestar en los puntos de trabajo.
• Satisfacer, además, en algunos casos, una serie de exigencias específicas que pueden presentarse en determinados espacios: potenciar la imagen empresarial, permitir la conclusión ordenada de la tarea en una emergencia.

---
Glosario
kW: es una unidad de medida más común de la potencia eléctrica (1kW es equivalente a 1.000 W) de los aparatos eléctricos.
kWh: equivalente a mil vatios-hora, es una unidad utilizada para medir la energía eléctrica consumida o utilizada en determinado tiempo.
LED: Diodo Emisor de Luz (LED, por sus siglas en inglés).

---
Fuentes de luz y equipos auxiliares
Lámpara incandescente convencional
La lámpara incandescente convencional es la más antigua y más utilizada.
 Modelos de lámparas incandescentes (Fuente: PHILIPS)
Eléctricas
Potencia (W): entre 15 – 500
Flujo luminoso (lm): entre 110 -8400

---
Lámparas de vapor de mercurio de alta presión
Cuando se cierra el interruptor, se produce un pequeño arco entre el electrodo principal y auxiliar de arranque que produce la ionización del gas de relleno del tubo de cuarzo iniciando la descarga principal.
Cableado de conexión para lámparas de mercurio a alta presión (Fuente: Manual de iluminación INDAL)
Eléctricas Potencia(W): 50 – 2000
Flujo luminoso(lm): 2000 - 58000

---
Lámparas de vapor de sodio a baja presión
Las lámparas de vapor de sodio son similares en cuanto funcionamiento y forma a las lámparas de vapor de mercurio. Las diferencias se encuentran en los componentes del tubo de descarga.
Eléctricas
Potencia(W): 18 – 180
Flujo luminoso(lm): 1.800 - 32.000

---
Lámpara de vapor de sodio de alta presión
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión son las mas avanzadas. Las radiaciones emitidas por estas lámparas represetan un espectro de emisión con bandas más anchas. Se mejoran las características de las lámparas, pero la eficacia luminosa y la reproducción cromática siguen siendo el punto débil de estas lámparas.
Eléctricas
Potencia(W): 50 - 10.000
Flujo luminoso(lm): 3.500 - 130.000

---
LED (light-emiting diodes)
Los diodos son dispositivos semiconductores unidireccionales. Cuando circula corriente a través de ellos, los electrones libres del a capa N se mueven a través del diodo y se combinan con los agujeros vacíos de la capa P. Esto implica una caída de la banda de conducción a un menor orbital, de manera que los electrones liberan energía en forma de fotones.
El tamaño del salto de banda define el color de la luz.

---
BENEFICIOS:
DISMINUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR MEJORA DEL RENDIMIENTO LUMINOSO
Vapor de Mercurio 250 W Vapor de Sodio Alta presión 150 W LED 46 W
Vapor de Mercurio 125 W Vapor de Sodio Alta presión 70 W LED 24 W

---
BENEFICIOS:
MAYOR VIDA ÚTIL .
  - Vapor de Mercurio 10.000 h
  - Vapor de Sodio Alta presión 20.000 h
  - LED 50.000 h

---
BENEFICIOS:
En Junio de 2012, el Forum Global Compact Corporate Sustainability Forum Río +20 de la ONU presentó su Informe sobre Tecnología LED para Alumbrado Público, informe que conllevó dos años y medio de investigación y que se llevó cabo entre las principales ciudades del mundo.
El informe tuvo una buena acogida lo que demostró lo que ya la industria defendía: que la tecnología de luminarias LED estaba tan madura que se podía dar el salto definitivo al ámbito urbano. Una buena noticia para las empresas con grandes áreas logísticas abiertas y, especialmente para los alcaldias, puesto que las poblaciones del mundo podrían ahorrarse con el LED hasta un 75% de su presupuesto en iluminación.

---
Comparaciones de diferentes tipos de tecnología y su impacto en la eficiencia energética.
Caso: Región Capital zona centro y oeste.
Energía
Caso 1996 a 2004 un ahorro del 50 %.
Caso 1996 a luminaria Led un ahorro de 87%
Fuente de tipo y cantidad de luminarias de: IMPACTO DE LA ILUMINACIÓN EN LA SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN AREAS INTERNAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO, Ing. Miguel Ereú.
Nota: La zona Capital para el año 2004 contaba con 104.748 puntos de alumbrado público.

---
Conclusiones
La tecnología de iluminación tipo LED se ha convertido en un referente a nivel mundial.
Esta tecnología permite el ahorro de energía al ser más eficientes que las luminarias tradicionales.
Poseen mayor vida útil.

---
Gracias por su atención